목공/가구제조

본 체크리스트는 현장실사를 바탕으로 사실대로 기재하여야 합니다..

위험진단 체크리스트

※ 다음은 공정별로 위험도를 체크하는 항목들입니다.  해당항목에 표시하시기 바랍니다.

| 구 분 | 평가항목 | 평가기준 |  | 위험도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공 정 관 리 | 집진설비/ 분진축적 | □ 설치 / 소량의 분진축적 또는 거의 없음 □ 설치 / 다량의 분진축적 □ 미설치 |  |  |
|  | 원료 및 제품관리 | □ 별도 방화구획된 장소에 적재 / 관리양호 □ 작업장내 별도 적재 / 관리양호 □ 작업장내 적재 / 관리불량 |  |  |
|  | 도장작업방법 | □ 없음（또는 외주） □ 수작업 도장 □ 취착（스프레이）도장 |  |  |
|  | 환기설비 | □ 설치 / 관리양호 □ 설치 / 관리불량 □ 미설치 |  |  |
|  | 목가공공정과 위험구분 | □ 목가공 건물과 분리（별동 도장작업） □ 하나의 건물이나 방화구획됨 □ 하나의 건물내 병행작업（구분 안됨） |  |  |
|  | 무늬재료 | □ 없음（또는 외주） □ 합성수지 □ 종이 / 나무류 |  |  |
|  | 접착방법 | □ 없음（또는 외주） □ 수성접착제 □ 유성접착제 |  |  |
|  | 건조작업방법 | □ 없음（또는 외주） □ 증기（보일러의 열풍）에 의한 건조 □ 화력에 의한 건조 |  |  |
| 지 원 설 비 | 전기배선방법 | □ 금속관내 배선 □ 합성수지관내 배선 □ 노출배선 |  |  |
|  | 전기설비상태 | □ 방진형（또는 방폭형） □ 일반형 / 관리양호 □ 일반형 / 관리불량 |  |  |
| 구 분 | 평가항목 | 평가기준 |  | 위험도 |
| 지 원 설 비 | 전류차단기 | □ 설치 / 정상작동 □ 설치 / 작동불량 □ 미설치 |  |  |
|  | 화기 및 가스설비 | □ 없음（또는 중앙난방, 온풍기사용 포함） □ 있음（석유난로 / 목탄 등）/ 관리양호 □ 있음 / 관리불량 |  |  |
|  | 위험물설비 | □ 없음 □ 별도보관 / 관리양호 □ 별도보관 / 관리불량 |  |  |
| 유 지 관 리 | 흡연관리 | □ 금연 □ 지정된 장소내 흡연 □ 흡연 |  |  |
|  | 화기작업관리 | □ 관리양호 □ 관리불량 |  |  |
|  | 폐기물관리 | □ 별도보관 / 정기적 폐기 □ 폐기물 누적 / 관리불량 |  |  |
|  | 설비점검 / 청결상태 | □ 정기검사 / 내부청결 □ 규정미준수 / 내부불결 |  |  |
|  | 소화설비 | □ 전체설치 □ 일부설치 □ 미설치 |  |  |
|  | 경비상황 | □ 24시간 근무 □ 없음 |  |  |
|  | 소방교육 | □ 4회이상 / 년간 □ 2회이상 / 년간 □ 없음 |  |  |
|  | 사고유무 | □ 없음 □ 있음 |  |  |
|  | 사업신장도 | □ 성장전망 □ 평균유지 □ 지속적 하락 |  |  |
| 주 위 업 종 | 동 : 남 : | ( M) ( M) | 서 : 북 : | ( M) ( M) |

| 종 합 의 견 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

년    월    일 상기 소재지에서 실시한 실사내용은 상기와 같습니다.

실사자 : 소속

성명                  (서명)