방전가공기

경고 : 본 체크리스트는 현장실사를 바탕으로 사실대로 기재하여야 합니다. 만약 허위 또는 부실기재시는 그에 따른 응당의 책임을 져야 합니다.

위험진단 체크리스트

※ 다음은 공정별로 위험도를 체크하는 항목들입니다.  해당항목에 표시하시기 바랍니다.

| 구 분 | 평가항목 | 평가기준 |  | 위험도 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공 정 관 리 | 가공액 종류 | □ 물과 같은 불연성가공액 □ 방전가공 전용가공액 □ 백등유와 같은 위험물 |  |  |  |
|  | 가공방법 | □ 가공액면과 피가공물과의 간격 5㎝이상 □ 가공액면과 피가공물과의 간격 5㎝미만 |  |  |  |
|  | 가공조 형식 변경여부 | □ 최초 설치시와 동일 □ 용량확대 변경 |  |  |  |
|  | 분사가공 | □ 실시하지 않음 □ 실시하면서 안전수칙 준수 □ 실시하면서 안전수칙 미준수 |  |  |  |
|  | 가공액 냉각장치 | □ 전용 설치 □ 간이설비 설치 □ 미설치 |  |  |  |
|  | 가공액 순환장치(펌프청소 / 필터교환) | □ 관리양호 □ 보통 □ 관리불량 |  |  |  |
|  | 안전장치 (액면·액온 / 이상가공방지) | □ 설치 / 관리양호 □ 설치 / 관리불량 □ 미설치 |  |  |  |
|  | 무인운전 (야간 / 휴일 / 점심시간 이용) | □ 미실시 또는 최소인원 배치 □ 실시 / 안전장치 가동 □ 실시 / 안전장치 미가동 |  |  |  |
|  | 공정상 위험구분 | □ 별도 건물 / 방화구획된 장소 □ 일부만 방화구획 □ 방화구획이 안됨 |  |  |  |
| 지 원 설 비 | 전기배선방법 | □ 금속관내 배선 □ 합성수지관내 배선 □ 노출배선 |  |  |  |
| 구 분 | 평가항목 | 평가기준 |  | 위험도 |  |
| 지 원 설 비 | 전기설비상태 | □ 방진형（또는 방폭형） □ 일반형 / 관리양호 □ 일반형 / 관리불량 |  |  |  |
|  | 전류차단기 | □ 설치 / 정상작동 □ 설치 / 작동불량 □ 미설치 |  |  |  |
|  | 위험물설비 | □ 없음 □ 별도보관 / 관리양호 □ 별도보관 / 관리불량 |  |  |  |
| 유 지 관 리 | 흡연관리 | □ 금연 □ 지정된 장소내 흡연 □ 흡연 |  |  |  |
|  | 화기작업관리 | □ 관리양호 □ 관리불량 |  |  |  |
|  | 폐기물관리 | □ 별도보관 / 정기적 폐기 □ 폐기물 누적 / 관리불량 |  |  |  |
|  | 설비점검 / 청결상태 | □ 정기검사 / 내부청결 □ 규정미준수 / 내부불결 |  |  |  |
|  | 소화설비 | □ 전체설치 □ 일부설치 □ 미설치 |  |  |  |
|  | 경비상황 | □ 24시간 근무 □ 없음 |  |  |  |
|  | 소방교육 | □ 4회이상 / 년간 □ 2회이상 / 년간 □ 없음 |  |  |  |
|  | 사고유무 | □ 없음 □ 있음 |  |  |  |
|  | 사업신장도 | □ 성장전망 □ 평균유지 □ 지속적 하락 |  |  |  |
| 주 위 업 종 | 동 : 남 : | ( M) ( M) | 서 : 북 : |  | ( M) ( M) |

| 종 합 의 견 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

년    월    일 상기 소재지에서 실시한 실사내용을 상기와 같이 보고합니다.

실사자 : 소속

성명                  (서명)